**Мониторинг спортивных объектов г.о.Чехов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес нахождения** | **Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)** | **Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)** | **Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющихся сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах** | **Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке** |
| Стадион Гидросталь. Баскетбольная площадка (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Гидросталь. Хоккейная площадка (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Гидросталь. Волейбольная площадка (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Гидросталь. Волейбольная площадка (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Гидросталь. Мини-футбольная площадка (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Гидросталь. Тренажерная площадка (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Гидросталь. Комплексная площадка (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Гидросталь. Футбольное поле (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Гидросталь. Теннисный корт (г.о. Чехов, ул. Чехова д.18-1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Труд. Футбольное поле (г.о. Чехов, ул. Гагарина д. 19Б) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Труд. Хоккейный комплекс (г.о. Чехов, ул. Гагарина д. 19Б) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Труд. Мини-футбольная площадка (г.о. Чехов, ул. Гагарина д. 19Б) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Стадион Труд. Волейбольная площадка (г.о. Чехов, ул. Гагарина д. 19Б) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора присутствуют | Да | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивное ядро Химик. (на реконструкции) (г.о. Чехов ул. Чехова д. 45А) | На реконструкции | На реконструкции | На реконструкции | На реконструкции |
| Универсальная спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Гагарина д.15) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Гагарина) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Баскетбольная площадка (г.о. Чехов ул. Гагарина д. 86А) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Волейбольная площадка (г..о. Чехов ул. Гагарина д. 86А) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Площадка для мини-футбола (г.о. Чехов ул. Гагарина д. 86А) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Универсальная спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Гагарина д. 118) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Комплексная спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Дружбы д.6А)  | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Площадка для скейтборда (г.о. Чехов ул. Дружбы д.21) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Футбольная площадка (г.о. Чехов ул. Дорожная д.18) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Волейбольная площадка (г.о. Чехов ул. Дорожная д.18) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Вишнёвый бульвар д.2) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Весенняя д.18) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Вокзальная д.2) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Московская д.100) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Московская д.79) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется частичный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Полиграфистов д.11) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Полиграфистов д.29/1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Тренажерная площадка (г.о. Чехов ул. Полиграфистов д.29) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Площадка для мини-футбола (г.о. Чехов ул. Полиграфистов д.21) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Универсальная спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Мира д. 1) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Универсальная спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Лопасненская д.10) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Тренажерная площадка (г.о. Чехов ул. Лопасненская д.10) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Земская д.2) | Хорошее состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Хорошее состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Хорошее состояние наземного покрытия спортивной площадки, электроосвещение присутствует в хорошем состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Земская д.14) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется капитальный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка (г.о. Чехов ул. Уездная д.3) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется капитальный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Волейбольная площадка (г.о. Чехов п. Столбовая-2) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Футбольное поле (г.о. Чехов п. Столбовая ул. Заводская) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение отсутствует |
| Хоккейная площадка (г.о. Чехов п. Столбовая-2 ул. Мира д. 21) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение отсутствует |
| Хоккейная площадка (г.о. Чехов п. Столбовая ул. Труда д. 1А) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение отсутствует |
| Спортивная площадка (стадион) (г.о. Чехов п.Новый Быт ул. Лесная) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка для мини-футбола (г.о. Чехов д. Крюково д. 15) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется капитальный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка (г.о. Чехов д. Крюково д. 15) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется капитальный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Комплекс спортивных тренажеров (г.о. Чехов с. Новый Быт ул. Новая д. 8А) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Комплекс спортивных тренажеров (г.о. Чехов д. Крюково д. 15) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Комплекс спортивных тренажеров (г.о. Чехов п. Васькино д. 4) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка (г.о. Чехов с. Новый Быт ул. Нати д. 6) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка для мини-футбола (г.о. Чехов с. Новый Быт д. 39) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется частичный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка для мини-футбола (г.о. Чехов п. Васькино д. 34) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется частичный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка (г.о. Чехов п. Васькино д. 4) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется частичный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Гимнастический комплекс (г.о. Чехов д. Крюково д. 15) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивная площадка для гимнастических снаряов (г.о. Чехов п. Васькино д. 22) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Универсальная дворовая спортивная площадка (г.о. Чехов д. Манушкино д.18) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Универсальная дворовая спортивная площадка (г.о. Чехов с. Шарапово ул. Колхозная д.10) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Универсальная дворовая спортивная площадка (г.о. Чехов с. Стремилово ул. Мира д.2) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная коробка с бортами (п. Любучаны, ул. Спортивная) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Баскетбольная площадка (п. Любучаны, ул. Спортивная) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Волейбольная площадка (п. Любучаны) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Спортивное ядро (п.Любучаны, ул.Спортивная) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка(г.о. Чехов д. Манушкино д.18) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка(г.о. Чехов с. Дубна д.8) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка(г.о. Чехов с. Шарапово ул. Колхозная д.2) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Удовлетворительное состояние наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка(г.о. Чехов с. Стремилово ул. Мира д.7) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется частичный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка(г.о. Чехов д. Чепелёво ул. Вокзальная д.14) | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется частичный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |
| Хоккейная площадка(г.о. Чехов д. Ходаево СНТ "Чеховские дачи") | Удовлетворительное состояние спортивной площадки, урны для мусора отсутствуют | Нет | Удовлетворительное состояние соединений и сварных швов на оборудовании спортивной площадки | Требуется частичный ремонт наземного покрытия, электроосвещение присутствует в удовлетворительном состоянии |